ZO.ŻM.2.2021									           Inowrocław, 16.07.2021 r.

Żłobek Miejski „Maja”

ul. Krzymińskiego 18

88-100 Inowrocław

REGON: 090006343

NIP: 556-263-84-08

telefon: 52 353 92 04

e-mail: majaino@vp.pl

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa firmę do złożenia oferty na:

Instalacja p.poż. wyłącznika prądu w budynku żłobka przy ul. Łokietka 12 
w Inowrocławiu

Zamówienie nie podlega Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku na podstawie art. 2 ust. 1.

- W zakres robót wchodzi wykonanie:

Instalacja elektryczna

  - demontażu istniejącego wyłącznika prądu w rozdzielni RG;

  - układanie przewodów kablowych n.t. na podłożu betonowym;

  - osprzętu przeciwwybuchowego: Przycisk wyłącznika prądu typ RPO-34;

  - montażu wyłącznika mocy NZMN2-A160 3-biegunowy IP20 50KA 250A 259094 EATON MOELLER;

  - montażu wyzwalacza wzrostowego typ NZM1-XU208-240AC;

  - montażu zestawu do montażu wyłącznika NZM3BFZ-NZM2-SET;

  - Montażu w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 6A.

Badania pomiarowe

- sprawdzeniu i pomiarze kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy;

- sprawdzeniu samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy.

Roboty budowlane

- wykuciu bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle;

- przebijaniu w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach;

- zaprawianiu bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną;

- przygotowaniu zaprawy cementowo-wapiennej;

- wywożeniu i utylizacji gruzu;

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar.

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest przez oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały  – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań 
i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Wymagany termin realizacji:

od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r.

- Opis kryteriów , którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Ocena ofert: złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena 80%, okres gwarancji 20%.

1)   cena wykonania zamówienia (C) - 80%

C = [C min / C bad] x 80

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

2)   okres gwarancji jakości  (G) – 20 %

G = [G  bad / G max] x 20

gdzie:

G - liczba punktów za  gwarancję

G max – najdłuższa gwarancja

G bad – gwarancja badana

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc 
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Ocenę okresu gwarancji ogranicza się do 60 m-cy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy ocenione będzie jak dla 60 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :

P = C  + G

- Warunki rozliczenia:

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie ryczałtowe 
(w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego), obejmujące zakres zamówienia określony w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze prac.

2) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, z załączonym protokołem odbioru robót.

3) Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) w kwocie 	brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Przedmiary, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny 	oferty. Przedmiary robót  są dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy.

3) Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia 	celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m. in. :

a) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót,

b) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty 	przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,

c) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

d) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

e) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych.

4) Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa), aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej   	celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, 
	a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty.

- Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

4. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

5. Zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z dopiskiem 
na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

6. Dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć oryginalne lub kopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

7. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną.

9. Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1. Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

2. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

3. Ofertę należy złożyć w Żłobku Miejskim „Maja”, ul. Krzymińskiego 18 88-100 Inowrocław 
w terminie do 23.07.2021 r. ; godz. 9:00.

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi  niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w Żłobku Miejskim „Maja”, ul. Krzymińskiego 18, 88-100 Inowrocław.

5. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dyrektor żłobka - Julianna Hulisz tel. 52 353 92 04.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Do oferty należy dołączyć:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

b) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
	w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);

c) kosztorys ofertowy.

`

- Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:

1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

2. konieczność zmiany dokumentacji projektowej, z inicjatywy Zamawiającego, uzasadnionej błędami projektowymi lub w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, w tym koniecznego wprowadzenia robót zamiennych lub materiałów zamiennych, z możliwością zmiany wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie),

3. konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

    - wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian w dokumentacji projektowej lub

    - brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, lub

    - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub

    - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez  Zamawiającego terenu robót Wykonawcy, lub

    - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ lub zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub

    - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, lub

    - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub

    - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych;

4. zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budżecie 	Zamawiającego, w szczególności zwiększenia lub zmniejszenia liczby faktur;

5. zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub    	rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić 	wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału 	w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 	Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując 	spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy 	podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 	postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

- Informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania

1. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający    	zamieści stosowną informację dla Wykonawców na swojej stronie internetowej – 	www.zlobekmaja.inowroclaw.pl

3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w zakresie   	poszczególnych jego części bez podania przyczyn.

5. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na swojej 	stronie internetowej – www.zlobekmaja.inowroclaw.pl

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w 	oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności 	w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy

1. W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

3. Postanowienia umowy opisane są w załączonym wzorze umowy - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowych

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 – Oświadczenia wykonawcy dot. RODO

Załącznik nr 1

Do Zamawiającego:

Miasto Inowrocław – Żłobek Miejski „Maja”

ul. Krzymińskiego 18

88-100 Inowrocław

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………

……………………………………………………………………………………………..................................................………………………………

Siedziba…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faks/e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

nr NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nr REGON ……………………………………………………………………………………........................................……………………………….

2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Instalacja p.poż. wyłącznika prądu w budynku żłobka przy 
ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA 	 _ _ . _ _ _ , _ _   PLN brutto

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ……… %

oferuję: gwarancję jakości na okres  ……….. miesięcy;

3. Oświadczam, że:

1) udzielamy rękojmi za wady na okres 60 m-cy;

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

3) akceptujemy wzór umowy;

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

5) przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie siłami własnymi*/przy pomocy podwykonawców*:

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj i zakres robót powierzonych podwykonawcy (opisać rodzaj i zakres robót) | Wartość procentowa robót powierzonych podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

3.  W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);

- kosztorys ofertowy;

- Oświadczenie w zakresie RODO;

- inne dokumenty: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oferta została złożona na …………….. stronach.

*niepotrzebne skreślić

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 		…………...........................................................

podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2

Wzór umowy

Umowa Nr………../2021 r.

Zawarta w dniu ……………. 2021 r. w Inowrocławiu, pomiędzy Żłobkiem Miejskim „Maja” z siedzibą 
w Inowrocławiu, przy ul. Krzymińskiego 18, REGON 090006343, NIP 556-263-84-08 reprezentowanym przez:

Juliannę Hulisz - Dyrektor zwanym dalej w treści umowy  Zamawiającym,

a  ………………………………………………………………………………...........................………….......................……………….

mającym siedzibę w………............………………………. przy ul. ….……………………………………...............................

NIP..............................................................………... REGON...............................................................………..

reprezentowanym przez: ……………...………………………………………………………...............................………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………………  roku.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na instalacji p.poż. wyłącznika prądu w budynku żłobka przy ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu.

- Zakres robót:

Instalacja elektryczna

a) demontażu istniejącego wyłącznika prądu w rozdzielni RG;

b) układanie przewodów kablowych n.t. na podłożu betonowym;

c) osprzętu przeciwwybuchowego: Przycisk wyłącznika prądu typ RPO-34;

d) montażu wyłącznika mocy NZMN2-A160 3-biegunowy IP20 50KA 250A 259094 EATON MOELLER;

e) montażu wyzwalacza wzrostowego typ NZM1-XU208-240AC;

f) montażu zestawu do montażu wyłącznika NZM3BFZ-NZM2-SET;

g) montażu w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 6A.

Badania pomiarowe

a) sprawdzeniu i pomiarze kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy;

b) sprawdzeniu samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy.

Roboty budowlane

a) wykuciu bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle;

b) przebijaniu w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach;

c) zaprawianiu bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną;

d) przygotowaniu zaprawy cementowo-wapiennej;

e) wywożeniu i utylizacji gruzu;

- Wykonawca:

a) ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność.

b) zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały  – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.

c) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

d) jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca 
i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

e) ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

f) roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.

g) zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie robót.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy 
do 31.08.2021 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do wykonania robót budowlanych.

§ 4

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :……………….………...............................…………………., 
a Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………..……...............................………………... .

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto (słownie: …………………………………….. zł …./100),  Wynagrodzenie obejmuje ……. % podatek VAT .

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………. , w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Rachunek bankowy wskazany w ust. 6 jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla którego został otwarty rachunek VAT, a zapłata będzie następowała z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/, do której Zamawiający posiada dostęp.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 6.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 60 m-cy i gwarancji jakości na okres ……. m-cy, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wada ta ujawni się w terminie określonym w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony do corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego 
w § 2;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy przedmiotu umowy, w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców, którym powierzy do wykonania ………………………………......................................… .

/ bez udziału podwykonawców.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy na następujących zasadach:

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzających zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

  - Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu;

  - niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie określonym w pkt. 2 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego;

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo lub wprowadzenia do niej zmian;

  - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, może wnieść sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej  zmian;

  - niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie określonym w pkt. 5, uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

  - Zastrzeżenia do projektu umowy, a także projektu jej zmian oraz sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, a także do jej zmian, Zamawiający zgłasza w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zasady zawierania umów przez Wykonawcę z podwykonawcami odnoszą się również do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o terminie zakończenia robót.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.

- Odbiór robót potwierdzony będzie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony.

§ 10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30 - dniowej przerwy w realizacji umowy;

- wystąpi istotna zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania – w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego w wezwaniu;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót (częściowego lub końcowego) lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót  (częściowego lub końcowego) lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,                  z której leży przyczyna odstąpienia,

  - Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych,

  - w terminie 10 dni od daty wezwania, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od dnia odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Wszelkie spory , mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych..

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 15.

Integralną część  umowy stanowią załączniki:

1) Zapytanie ofertowe,

2) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.

3) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca:							                       	           Zamawiający:

Załącznik nr 3

dokumentacja projektowa

Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że:

- administratorem danych osobowych (wykonawcy będącego osobą fizyczną) jest Dyrektor Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu przy ul. Krzymińskiego 18, 88-100 Inowrocław;

- wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 52 353 92 04 lub adres e-mail: iod.zm.maja@gmail.com

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej ustawa Pzp;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 	Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w ramach zapisów zawartych w art. 22 RODO.

Załącznik nr 5

Do Zamawiającego:

Miasto Inowrocław- Żłobek Miejski „Maja”

ul. Krzymińskiego 18

88-100 Inowrocław

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Przedmiot zamówienia: Instalacja p.poż. wyłącznika prądu w budynku żłobka przy ul. Łokietka 12 
w Inowrocławiu

Oświadczenie wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- „RODO”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………, dnia ……………………………..

……………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej)